K+C Arbah

Freze ve torna tezgâhları için dijital okuyucular

Delme ve taşlama tezgâhları için de kullanılabilir.

■ Freze ve torna tezgâhlarının işletilmesinde rahat kullanım

■ Çok amaçlı kullanım için geniş fonksiyon

■ Yüksek hassasiyetli lazer ölçümlü cam cetveller

■ Alternatif olarak: hareketli referans noktasına sahip manyetik ölçüm cetvelleri

■ Montaj parçaları (döner kol, montaj köşebendi v.s.) içeren montaj seti

Makul fiyat

ve çok amaçlı kullanım

K+C dijital okuyucularının temel özellikleri

Ekran:

■ Kir ve kimyasal maddelere karşı dayanıklı dokunmatik klavye

■ Çizilmelere karşı dayanıklı boya ile boyanmış sağlam alüminyum gövde

■ Ağır atölye ortamlarına uygun gövde sızdırmazlığı

■ Yüksek performanslı işlerde aşırı gerilim koruması

■ Ölçüm sensörleri bağlanabilir

Yer değiştirme ölçüm sistemi:

■ 5μ /1μ çözünürlükte yüksek kaliteli cam cetveller

■ Lazer ölçümlerde yüksek doğruluk oranı

■ Çift dudak contalı sağlam alüminyum gövde

■ 5 ad. bilyalı rulman üzerindeki okuma kafası taşıyıcı, yaylı süspansiyon ölçüm cetveli ile makine kızakları arasındaki düz çizgililik düzgünsüzlükleri ayarlar

■ Titreşime karşı dayanıklı

■ Koruyucu kılıflı veri transfer kablosu

■ 3.000 mm’ye ulaşan yer değiştirmeler için kullanılabilir

Fonksiyonlar listesi

| K+C ARBAH Tipi |  | M* | L** |
| --- | --- | --- | --- |
| Eksen adedi | 3 + 1 eksen | ● | ● |
| Çözünürlük |  | 1 μ (5 μ) | 5 μ (1 μ) |
| Sabit hız |  |  | ● |
| Aktif olmadığında otomatik elektrik kapama (1-60 dak. ayarlanabilir) |  |  | ● |
| Temel fonksiyonlar | Bütün eksenler için sıfır noktası belirleme | ● | ● |
|  | Merkez bulma (1/2 değer) | ● | ● |
|  | mm/inç dönüşümü | ● | ● |
|  | Koordinat girişi | ● | ● |
|  | Mutlak/artımsal | ● | ● |
|  | Elektrik kesintisinde veri hafızası (20 yıl) | ● | ● |
|  | 200 araçlı telafi hafızası | ● | ● |
|  | Her eksen için referans nokta hafızası | ● | ● |
| Entegre hesap fonksiyonları |  | ● | ● |
| Dairedeki doğrusal deliklerin aralığını hesaplama |  | ● |  |
| Eğri işleme |  | ● |  |
| Büzülme hesabı |  | ● |  |
| Isı telafisi |  | ● | ● |
| Yarıçap fonksiyonları | Normal yarıçap | ● | ● |
|  | Alet yarıçap telafisi | ● | ● |
| Doğrusal ve doğrusal olmayan hata telafisi |  | ● | ● |
| Z1 ve Z’de eksen numaralandırma |  |  | ● |
| Arayüz |  | RS 232/RS485 | RS 232/RS485 |
| Bütün eksenler için doğrusal veya döner ölçüm sensör bağlantısı |  | ● |  |
| Makine kapalıyken de yer değiştirme ölçümü (!) |  | ● | ● |
| İsteğe bağlı olarak programlanabilir 4 ad. otomatik kapama rölesi |  | ● | ● |
| Besleme gerilimine otomatik uyarlama, AC 110 – 230 V |  | ● | ● |

*) freze, delme ve yüzey taşlama tezgâhları için **) torna ve silindirik taşlama tezgâhları için

Yetkili distribütörünüz: